Examen Elektrische machines 3.1

- Toon aan dat in een driefasige inductiemotor de statorflux en rotorflux zich kunnen samenstellen (2p).Wat is slip en bespreek de werkcondities van de inductiemotor?(1p) In welke werkcondities is slip negatief?(1p)

- Geef het werkingsprincipe van een 6-klemmen dahlander (1p)? Hoe gaat men het pooltal halveren of verdubbelen (figuur) (2p)? Toon aan dat deze machine op dubbele snelheid iets meer vermogen kan leveren dan op enkele snelheid? (1p)

- Een driefasige kooirotorinductiemotor heeft een kenplaat waarop het volgende geschreven staat: 75kW – 50Hz – 3x400V – Rendement=0,864 - Cos( = 0,819, motor draait 720 toeren per minuut op vollast en drijft een ventilator aan. Welke stroom neemt de motor uit het net op?(1p) Welk koppel zit op de as van deze machine (1p)?

- Verklaar de werking van de transformator bij belasting? (2p) Teken en verklaar hierbij het volledig bijhorende vectordiagram (1p). Stel de transformatorformule op vertrekkende van de wet van Farraday (1p).

- Welke soorten meettransformatoren ken je en verklaar hun werking (1p)? Hoe kom je tot 2 soorten stroomtangen (1p)?

- Er moet met driefasig 50mm² Cu kabel een vermogen van 85kVA worden overgebracht van een 400V algemeen laagspanningsbord naar een secundair bord. Het algemeen laagspanningsbord wordt gevoed door 630 kVA transformator met 6% kortsluitspanning. Zo een vermogen transformator heeft 5 keer meer reactantie dan weerstand in zijn equivalent schema. Wat is dan de te verwachten kortsluitstroom in het algemeen laagspanningsbord (1p) en in dat secundair bord ? (1p) als de lengte van de kabel 60m bedraagt?

- Op het kenplaat van een oude driefase inductiemotor staat geschreven 3X380V. De motor drijft een lift aan en haalt alzo een vollastsnelheid van 1450 tr/min. Wat is de snelheid wanneer deze motor dezelfde last zal hijsen maar op een spanning van 3X400V is aangesloten? (2p) Van liften en hijswerktuigen is bekend dat het tegenwerkend lastmoment onafhankelijk is van de snelheid. Na wat rekenwerk werd in de cursus voor het moment volgende formule gevonden: